## 第１面【木共】
長期優良住宅・設計内容説明書〈 木造 共同住宅・長屋 〉【住棟用】 | [26 empty] | （第１面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [20 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策等級 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（第四面に記入） | [17 empty] | 審査員 記入欄
[6 empty] | □ | 外壁通気構造等 （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [15 empty] | □ | 仕上表
| （構造躯体等） | [5 empty] | ・ 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □ | 伏図等 |  | □
| （等級３） | [7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [12 empty] | □ | 断面図
[9 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [12 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 |  |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | （地面から１m） |  |  | ・軸材 下地材 |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [12 empty] | □
[7 empty] | ・合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [12 empty] | □
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻処理 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣室の防水 |  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット
[10 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | その他
|  |  |  | 防水上の措置 |  | 方法：（ ）
[6 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ
[10 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □ | その他
方法：（ ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  | □ | その他 |  | 〕
[6 empty] | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | 注：一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気の措置 |  | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | 注：いずれにも該当する場合は
[6 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [11 empty] | それぞれにチェック
| 評価方法基準以外の基準 |  | 点検措置 | 床下空間 |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の有効高さ |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
[6 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[7 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有 | 〕
2耐震性 | 耐震等級 |  |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（第四面に記入） | [17 empty] | 審査員 記入欄
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □ | スパン表 | [6 empty] | □ | 伏図等 |  | □
[7 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 |  |  |  | □ | スパン表 | [6 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級3 | 構造躯体 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [11 empty] | ※軸組の場合に記入 |  |  |  | □ | 認定書（基準法）
| □ | 等級2 |  | 構造躯体 |  |  | □ | 偏心率0.3以下 | [14 empty] | □
[5 empty] | （1-1） | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討（告１５４０号第１０第１号） | [11 empty] | ※枠組の場合に記入 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 許容応力度計算（告１５４０号第１０第２号）
[6 empty] | □ | その他の計算方法
[6 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  |  | 限界耐力計算 |  | □ | 限界耐力計算による
[6 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | 免震 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 大臣認定書の活用 | [6 empty] | □ | その他
[5 empty] | （1-3） | □ | 免震装及び免震材料の維持管理に関する図書の作成

## 第２面【木共】
長期優良住宅・設計内容説明書〈 木造 共同住宅・長屋 〉【住棟用】 | [11 empty] | （第２面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [5 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
4維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級 |  | 共用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕様書 | 審査員 記入欄
[6 empty] | （モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 配置図
| （共用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図 |  | □
| （ガス管を除く） | [6 empty] | □ | 矩計図
| （等級３） |  | 共用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・ | 共用立管の清掃口 |  | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び３階以内おきの中間階又は１５m以内 |  | □ | 設備図
[6 empty] | 毎に設置 |  | □
| □ | 該当なし |  |  | ・ | 横主管の清掃口 |  | □
[5 empty] | □ | 15m以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
|  |  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面の平滑である
|  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 横主管の | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  |  | 設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  | 配管補修の措置 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な開口を
持つPSに設置
[5 empty] | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のために必要な措置）
4維持管理・更新の容易性 | 更新対策等級 |  | 共用排水管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕様書 | 審査員 記入欄
[6 empty] | （モルタル、コンクリートブロックを含む） |  | □ | 配置図
| （共用排水管） |  |  | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図 |  | □
| （等級３） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 横主管の設置位置等 | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている |  | □ | 設備図
| □ | 該当なし |  |  |  | （仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） |  | □
|  |  |  | 排水管の設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が行える開口を |  | □
持つPSに設置（仕上材等の軽微な除去により更新可能なものを含む）
[5 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のために必要な措置）
|  |  |  | 切断工事等軽減措置 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部の
はつり工事を軽減する措置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 増設更新対応措置 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、スリーブ等の設置
[5 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[5 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保

## 第３面【木共】
長期優良住宅・設計内容説明書〈 木造 共同住宅・長屋 〉【住戸用】 | [11 empty] | （第３面）
住戸タイプ名
住戸番号
※同じ内容のタイプであれば、複数の住戸番号をまとめて記入してください
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  |  |  | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
3可変性 | 可変性 |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | □ | 躯体天井高 2,650mm以上 | □ | 矩計図 | 審査員 記入欄
[8 empty] | □ | 躯体天井高
| □ | 該当なし | [6 empty] | 一覧表 |  | □
□
4維持管理・更新の容易性 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込みなし | □ | 仕上表 | 審査員 記入欄
| 対策等級 | [5 empty] | （コンクリートブロックを含む） | □ | 配置図
| （専用配管） | [6 empty] | □ | 平面図 |  | □
| （ガス管を除く） |  |  |  | 他住戸内の専用部内の設置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し | □ | 基礎伏図
| （等級３） | [6 empty] | □ | 構造図
|  |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管及び給湯管上コンクリート打設無し | □ | 設備図
□
|  |  | 排水管の性状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | □
[5 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用排水管 |  | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 排水管点検口 |  | 主要接合部等の | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
点検措置
5高齢者等対策 | 高齢者等配慮 |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | □ | 仕上表 | 審査員 記入欄
| 対策等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | 平面図
| （共用部分） |  | 共用階段 |  | 勾配等 | □ | 路面240mm以上、かつ、550mm≦蹴上×２＋路面≧650mm | □ | 矩計図 |  | □
| （等級３） |  |  |  |  | □ | エレベーター利用可能 | □ | 階段図
|  |  | □ | 該当なし | 蹴込み | □ | 蹴込30mm以下 | □ | ＥＶ図
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | エレベーター利用可能 | □
[5 empty] | 形式等 | □ | 持つPSに設置（仕上材等の軽微な除去により更新可能なものを含む） | □
[5 empty] | 基準 | □ | 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
[5 empty] | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900mm以上
|  |  | エレベーター |  | エレベーター利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベータを利用し
到達できる
[6 empty] | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共有階段
（1階分の移動に限る）を利用し到達できる
|  |  | □ | 該当なし | エレベーター仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
[5 empty] | エレベーターホールの広さ | □ | エレベーターホール1,500mm角以上

## 第４面【木共】
長期優良住宅・設計内容説明書〈 木造 共同住宅・長屋 〉【住戸用】 | [25 empty] | （第４面）
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [18 empty] | 設計内容
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  |  |  | 確認欄
6省エネルギー対策 | 断熱等性能 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（下欄に記入） | [16 empty] | 審査員 記入欄
| 等級 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表
| （ | ）地域 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [12 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | □
| （等級４） |  | 性能基準を適用する場合 |  | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [12 empty] | □ | 立面図
[20 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [12 empty] | □ | 建具表
[20 empty] | □ | 計算書
|  |  | 仕様基準を適用する場合 |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  |  | □ | 温熱係数表
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分 | [13 empty] | □ | 断熱範囲
[7 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に） |  | □
[6 empty] | □ | 緩和措置あり | [12 empty] | □
[7 empty] | □ | 窓の断熱（2%緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（4%緩和）
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り | [5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（下欄に記入）
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（下欄に記入）
―認定書等―
認定事項等 |  |  |  | 性能表示事項 |  |  |  |  | 認定書等の種類 |  |  |  |  | 認定書番号等 | [5 empty] | 認定書等添付状況
1.構造躯体の劣化対策 |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 認証書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 確認書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 証明書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
2.耐震性 |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 認証書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 確認書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 証明書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
3.維持管理・更新の容易性 |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） |  |  |  |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 認証書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 確認書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 証明書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
4.省エネルギー対策 |  |  |  | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 認証書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 確認書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
[9 empty] | □ | 証明書 | [9 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付